Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky – soubor zdravotnických přístrojů a zařízení,

| Položka v rozpočtu projektu | Název | Počet |
| --- | --- | --- |
|  | Vozíky |  |
| 2.3.12 | Mechanický vozík s posuvným těžištěm a nosností 150 kg | 5 |
| 2.3.13 | Mechanický vozík s dvojitým křížem a nosností 150 kg | 5 |
| 2.3.14 | Mechanický vozík šíře 41-43 cm | 2 |
| 2.3.15 | Mechanický vozík šíře 44-48 cm | 2 |
| 2.3.16 | Mechanický vozík šíře 38-40 cm | 1 |
| 2.3.17 | Sedák do vozíku | 20 |
| 2.3.18 | Sprchový vozík | 4 |
| 2.3.19 | Toaletní vozík | 1 |

Pozn.: číslování položek je dle položek v rozpočtu projektu

Specifikace položek

Zadavatel připouští pro hodnoty technických parametrů odchylku +/-10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Mechanické vozíky (položky 2.3.12; 2.3.13; 2.3.14; 2.3.15; 2.3.16)

Stručný popis:

Mechanické vozíky pro imobilní pacienty

2.3.12) s posuvným těžištěm a nosností 150 kg

2.3.13) s dvojitým křížem a nosností 150 kg

2.3.14) šíře 41-43 cm

2.3.15) šíře 44-48 cm

2.3.16) šíře 38-40 cm

Požadovaná specifikace:

# Součástí každého vozíku je sedák s paměťové pěny, pratelný potah

Dělená odnímatelná podnožka s odnímatelnou fixací pro DK

Odnímatelné nebo odklopné  područky, výškově stavitelné, dlouhé (ne krátké, aby se vešly pod stůl, ale delší, pro snazší vstávání)

Nastavitelnost sedu uživatele (těžiště a výška sedu)

Nastavitelná hloubka sedu

Nastavitelná výška sedu

Odnímatelná bederní fixace

Odklopná stabilizační kolečka

Přední kolečka větší velikosti, velikost předních koleček 7 x 1  ¾ nebo 200 x 50

Ne koženka, ale textilie

U mechanických vozíků s dvojitým křížem a nosností 150 kg též vzpěra kříže a kolečka proti překlopení

U mechanických vozíků šíře 41-43, 44-48 a 38-40 cm kolečka proti překlopení

Náhradní díly – cena srovnatelná s ostatními dodavateli

ad 2.3.12) Mechanické vozíky s posuvným těžištěm a nosností 150 kg

Počet kusů: 5

ad 2.3.13)Mechanické vozíky s dvojitým křížem a nosností 150 kg

Počet kusů: 5

ad 2.3.14) Mechanické vozíky šíře 41-43 cm

Počet kusů: 2

ad 2.3.15) Mechanické vozíky šíře 44-48 cm

Počet kusů: 2

ad 2.3.16) Mechanický vozík šíře 38-40cm

Počet kusů: 1

Sedák do vozíku (položka 2.3.17)

Stručný popis:

Pěnové sedáky do vozíků

Mechanické vozíky pro imobilní pacienty

- velikost 40 x 40 cm

- velikost 43 x 40 cm

Požadovaná specifikace:

Paměťová pěna

Pratelný potah event. náhradní potah

Sedáky do vozíků 40 x 40 cm

Počet kusů: 15

Sedáky do vozíků 43 x 40 cm

Počet kusů: 5

Sprchový vozík (položka 2.3.18)

Stručný popis:

Vozíky určené pro sprchování pacientů

Požadovaná specifikace:

Nosnost 120kg

Velká zadní kola a větší přední kolečka, velikost předních koleček 7 x 1  ¾ nebo 200 x 50

# Polstrované sedátko s výřezem s antibakteriální úpravou

Područky odklopné nebo odnímatelné

Sklopná stupačka, pokud možno dělená

Toaletní nádoba

Náhradní díly - cena srovnatelná s ostatními dodavateli

Počet kusů: 4

Toaletní vozík (položka 2.3.19)

Stručný popis:

Vozíky určené pro sprchování pacientů

Požadovaná specifikace:

# Nosnost 190 kg

Pojízdné, 4 kolečka  rozměru  7 x 1  ¾ nebo 200 x 50,  bržděná

# Polstrované sedátko s výřezem s antibakteriální úpravou

Područky odklopné

Sklopná stupačka, pokud možno dělená

Toaletní nádoba

Náhradní díly - cena srovnatelná s ostatními dodavateli

Počet kusů: 1